## Anexo II - Proposta
Lista de Itens - EQUIPAMENTOS MÉDICOS E OUTROS
Código do Item | Descrição Resumida | Descrição Detalhada | Unidade
3001 | AGITADOR DE KLINE | AGITADOR DE KLINE, TIPO ROTAÇÃO VARIÁVEL, COM TIMER E CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL, TENSÃO 110V. ESTRUTURA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI. | un
3002 | Agitador de Kline orbital com rotação de 05 a 250rpm | Agitador de Kline orbital com rotação de 05 a 250rpm; plataforma com manta de borracha anti-derrapante e presilha para acomodar frascos, balões, etc. Velocidade variável de 70 a 250rpm ajustáveis através de reostato eletrônico de estado sólido; Painel frontal com interruptor e relógio de tempo de 60 minutos e reostato; consumo 100 watts. Bivolt. | un
3003 | Agitador do tipo vórtex com velocidade ajustável de até 3.800rpm | Agitador do tipo vórtex com velocidade ajustável de até 3.800rpm. Movimento de agitação orbital, diâmetro de órbita de agitação de 4mm. Funcionamento por modo contínuo ou por aproximação. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redonda, com diâmetro de aproximadamente 5,5cm. Design de alta resistência – base em aço com pés de borracha - com baixo nível de ruído. Base externa com acabamento epóxi e interna em alumínio. Motor com potência de 60W. Tensão bivolt com chave seletora. Peso de até 4,2kg. Deve acompanhar o equipamento: 01 Plataforma de bancada; 01 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas nbr14136 ; 01 Manual de Instruções em Português | un
3004 | ANALISADOR DE EMISSÕES OTOACUSTICAS | ANALISADOR DE EMISSÕES OTOACUSTICAS: AUTOMÁTICO; PORTÁTIL; COM COMPUTADOR INCLUSO MEMÓRIA INTERNA PARA NO MÍNIMO 500 REGISTROS; INDICAÇÃO DO EXAME NO VISOR; EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES E PRODUTO DE DISTORÇÃO, SUPRESSÃO DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS; INTENSIDADE MÁXIMA DE TESTE (PELO MENOS) 70 DBNPS; FAIXA DE FREQUÊNCIA DE TESTE ENTRE (PELO MENOS) 1000 E 8000HZ; SONDA ANATÔMICA; KIT COMPLETO PARA LIMPEZA DA SONDA; CONJUNTO DE OLIVAS DE DIFERENTES TAMANHOS, INCLUINDO OLIVAS ESPECÍFICAS PARA RECÉM-NASCIDOS (MÍNIMO DE 50 OLIVAS PARA AVALIAÇÃO EM NEONATOS E LACTENTES); BASE CARREGADORA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; INTERFACE COM COMPUTADOR VIA CABO USB OU WIRELESS; BATERIA RECARREGÁVEL; MALETA DE TRANSPORTE; MANUAL DE OPERAÇÃO; REGISTRO NA ANVISA.
3005 | APARELHO DE ELETROTERAPIA | APARELHO DE ELETROTERAPIA EQUIPAMENTO PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES EUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA, COM QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES. BIVOLT 100 A 220 VOLTS ¦ 50 / 60 HERTZ. CANAIS DE SAÍDA: DUAS SAÍDAS PARA QUATRO CANAIS INDEPENDENTES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 27 X 26,6 X 12,5 (L X P X A CM). PESO APROXIMADO (SEM ACESSÓRIOS): 1,85 KG. ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ENERGIA; 1 CABO VERDE DUAS VIAS E AZUL DUAS VIAS ,1 CABO LARANJA DUAS VIAS E PRETO DUAS VIAS, 8 ELETRODOS DE BORRACHA 5X5CM, 1 BISNAGA COM GEL (100GRAMAS) 1 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, 1 BOLSA PARA TRANSPORTE, 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO. | un
3006 | APARELHO DE GANHO DE INSERÇÃO | APARELHO DE GANHO DE INSERÇÃO (VERIFICADOR DE APARELHOS AUDITIVOS) MEDIÇÕES RECD, GANHO DE INSERÇÃO E OUVIDO ABERTO; AUDIÔMETRO INCLUSO. MAPEAMENTO DE FALA (SPEECH MAPPING); COMPATIBILIDADE COM NOAH; INTERFACE BLUETOOTH OU WIRELLES; HIT (ANALISADOR DE AASI); COMPUTADOR INCLUSO; ESTÍMULOS POR TOM PURO, MASCARAMENTO E FALA; PROGRAMADOR DE AASI (HIPRO) INTEGRADO; MEDIÇÃO BINAURAL; MICROFONE SONDA PARA MENSURAÇÃO IN-SITU; SELEÇÃO DE MÉTODOS PRESCRITIVOS NAL-NL1/NAL-NL2/DSL 5/POGO; NORMA ANSI/IEC; FERRAMENTA DE ACONSELHAMENTO; INTEGRAÇÃO COM NOAH CÂMARA ANECÓICA COM MICROFONE SONDA FLEXÍVEL; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; MALETA DE TRANSPORTE; MANUAL DE OPERAÇÃO (PREFERENCIALMENTE EM PORTUGUÊS); REGISTRO NA ANVISA; MANUTENÇÃO TÉCNICA; | un
3007 | APARELHO DE PRESSÃO COM 3 BRAÇADEIRAS | APARELHO DE PRESSÃO COM 3 BRAÇADEIRAS PARA MEDIÇÕES PRECISAS DA PRESSÃO ARTERIAL, CONECTOR SLIP PARA TROCA RÁPIDA DAS BRAÇADEIRAS , VÁLVULA TIPO GATILHO. -ACESSÓRIOS ISENTOS DE LÁTEX (ANTIALÉRGICOS); -MECANISMO ANERÓIDE LIVRE DE MERCÚRIO; -KIT COM 3 BRAÇADEIRAS, PEDIÁTRICA, ADULTO E ADULTO GRANDE; - ESTOJO COM DIVISÓRIAS PARA TRANSPORTE | un
3008 | ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES | ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES COM, NO MÍNIMO: MOTOR: 1/30 HP; VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60 HZ) AUTOM.; CONSUMO: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (91 WATTS); ROLAMENTOS: 3 SELADOS; FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS; VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG; VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; VAÇÃO LIVRE: 15 LT/MIN | un
3009 | Audiômetro de dois canais | Audiômetro de dois canais, uso fixo ou portátil. Realiza testes de via aérea, via óssea e fala. Tom puro e fala podem ser apresentados em campo livre. A logoaudiometria pode ser feita através do microfone e com estímulos gravados, 2 entradas para CD player. Realiza os testes ABLB, SISI, Stenger, Master Hearing Aid, Békesy e Hugson Wetslake. Deve possuir sistema de transferência dos exames realizados para o computador. Realiza avaliação de Processamento Auditivo Central. - Faixa de freqüência: 125-20000 Hz - Tipos de ruído para mascaramento: white noise, narrow band e speech noise - Saída para campo livre (caixas e amplificador opcionais) - Entrada de 2 canais para CD player - Interface para conexão com computador e impressora externa (cabo e software inclusos) - Acessórios de série necessários: Vibrador ósseo B-71, pêra de resposta para paciente, microfone embutido no painel, kit de retorno da logoaudiometria, bloco de audiograma, fonte de alimentação bivolt com cabo e capa de proteção. COM INSTALAÇÃO. | un
3010 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, MATERIAL BASE FERRO FUNDIDO, MATERIAL BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCALA ANTROPOMÉTRICA ALUMÍNIO, TIPO ADULTO, CAPACIDADE 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA COM TAPETE ANTIDERRAPANTE | un
3011 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA BALANÇA MECÂNICA ADULTA 110 CH CAPACIDADE 150 KG, DIVISÕES DE 100 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÕES DE 0,5CM; PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG; PLATAFORMA DE 380 X 290 MM; ALTURA DA BALANÇA DE 1,35 M E ALTURA DA COLUNA DE 1,20 MT; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO; RÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO DE 0 A 140 KG; ESCALA EM PERFIL ALUMÍNIO DE 0 A 10 KG; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ESTRIBOS MANTÉM A FUNCIONABILIDADE DO PRODUTO APÓS TRANSPORTE E EVITA PERDA DE PEÇAS; BRAÇO DO METRO PARA MEDIR ALTURA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, QUE POSSIBILITA MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS EM BORRACHA SINTÉTICA REGULÁVEIS; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. | un
3012 | BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO | BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO TIPO DE PESAGEM; PESO, GORDURA, LÍQUIDOS, MASSA MUSCULAR E ÓSSEA VISOR DIGITAL, ATÉ 10 MEMÓRIAS PESO MÁXIMO RECOMENDADO (KG): 150KG GRADUAÇÃO: 100 GRAMAS ALIMENTAÇÃO: BATERIA PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 1,3KG MANUAL DE INSTRUÇÕES | un
3013 | BALANÇA DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL | BALANÇA DIGITAL PROFISSIONAL PORTÁTIL, PARA O USO EM CAMPO. COMPACTA E TOTALMENTE PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE: BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE ATÉ 50 HORAS, PESO APROXIMADO: 5,200 KG. PISO ANTIDERRAPANTE. APROVADA PELO INMETRO. | un
3014 | BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA COM CADEIRA BEBÊ CONFORTO | BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA COM CADEIRA BEBÊ CONFORTO BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA CAPACIDADES 15 KG COM DIVISÕES DE 5 G / OU 30 KG COM DIVISÕES DE 10 G; CADEIRA ERGONÔMICA PARA ACOMODAR O BEBÊ; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO COM COBERTURA EM ABS; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; | un
3015 | Banho-maria redondo histológico 2 Litros | Banho-maria redondo histológico 2 Litros: Temperatura trabalho: ambiente até 99ºc, com sensibilidade de + ou - 1°c; capacidade da cuba: 2 litros tensão: 90 240 vac / 50 - 60 hz potência:500 watts corrente:3A dimensões altura:100mm diâmetro: 235mm profundidade: 65mm área da borda: 55mm peso: 2 kg acessórios: 01 manual de instruções, 01 certificado de garantia, 01 cabo de alimentação. | un
3016 | Bomba injetora | Bomba injetora Especificação do produto: Utilizado na preparação de cadáveres humanos com a injeção de fluidos através do sistema circulatório. Motor blindado anticorrosivo, base de fibra pintada, reservatório em acrílico com suporte de inox, tubo de silicone de parede espessa e trava de fluxo, com capacidade de 10 a 12 litros. | un
3017 | Cabine de segurança biológica | Cabine de segurança biológica, classe II, tipo a1, com 70% de recirculação, 30 % de renovação de ar servido através de filtro hepa para o ambiente, alimentação 220 v, 50/60 hz, 01 lâmpada fria 15-40 w, 01 lâmpada uv 15-30 w, aplicação: laboratórios de análises, hospitais, centros de pesquisas e indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc, velocidade do ar 0.45m/s - 20% | un
3018 | Cadeira otorrinolaringológica com inclinação das costas | Cadeira otorrinolaringológica com inclinação das costas, subida e descida acionadas eletricamente, movimentos laterais livres para a esquerda e direta com freios e trava de segurança (cadeira giratória até 180º); estofamento com espuma de alto impacto com revestimento, em courvin em com monocromática, braços anatômicos e escamoteáveis, cabeceira com regulagem de altura móvel, apoio para os pés, botão de emergência, capacidade mínima: 180kg, operação em rede elétrica de 110 volts, 60 HZ. | un
3019 | CÂMARA FRIGORÍFICA DE CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA DE RESFRIAMENTO DE CADÁVERES | CÂMARA FRIGORÍFICA DE CONGELAMENTO COM ANTECÂMARA DE RESFRIAMENTO DE CADÁVERES TEMPERATURA -18 GRAUS (MENOS DEZOITO) CONGELADO TEMPERATURA 0 (ZERO) ANTE-CÂMARA CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 1.500KG (UM MIL E QUINHENTOS QUILOS) ENTRADA DO PRODUTO TEMPERATURA AMBIENTE TEMPO DE CONGELAMENTO 24HS MEDIDAS EXTERNAS: 4,50MT DE COMPRIMENTO 2,80MT DE LARGURA 2,20MT ALTURA MEDIDAS INTERNAS: 4,00MT COMPRIMENTO 2,20MT DE LARGURA 2,20MT DE ALTURA MONTAGEM SOBRE PAINEL DE 150MM - SISTEMA DE ISOLAMENTO COM 150MM PAREDES E TETO - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO DA CÂMARA - DUAS MÁQUINAS PARA CONGELADOS COM DOIS FORÇADORES - UMA MÁQUINA PARA RESFRIADOS (ANTE-CÂMARA E UM FORÇADOR) DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE: • QUADRO COMANDO ELÉTRICO COMPLETO COM PROTEÇÕES NECESSÁRIAS, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA E DE DEGELO, CONJUNTO DE ELÉTRICA, TAIS COMO FIOS, CABOS, TERMINAIS E LUMINÁRIAS INTERNA DA CÂMARA. • PORTA FRIGORÍFICA COM ESTRUTURA E ACABAMENTO EM FIBRA, ISOLAMENTO EM POLIURETANO, ABERTURA GIRATÓRIA, FERRAGENS DE ALUMÍNIO, MEDIDA 1,80 X 0,80 NESTE ORÇAMENTO DEVEM ESTAR INCLUSOS: 1, MONTAGEM DA CÂMARA 2, MONTAGEM DE PARTE ELÉTRICA DA CÂMARA 3, MONTAGEM DA REFRIGERAÇÃO 4, IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO 5, ISOLAMENTO DO PISO 6, TRANSPORTE DO MATERIAL 7, TESTES DE FUNCIONAMENTO POR 7 DIAS (VERIFICAÇÃO DE NORMALIDADE E ADEQUAÇÃO) COM PELO MENOS UM LIGA/DESLIGA | un
3020 | Cardioversor com desfibrilador | Cardioversor com desfibrilador e modo automático para desfibrilação externo. Cardioversor com tecnologia Bifásica Exponencial Truncada: Portátil, display de cristal líquido, colorido, eletroluminescente, de alta definição de aproximadamente 8” (polegadas), com ajuste de contraste, sistema lap-top (vertical com ângulo ajustável de 45º a 90º), transportável e microprocessado, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais. Possui suporte para fixar as pás e alça para transporte (parte integrante do gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento. | un
3021 | Carro cuba de plástico | Carro cuba de plástico Carro cuba, capacidade 800 litros, estrutura metálica com 4 rodizios, cuba retomoldada fabricada em polietileno de alta densidade, com tampa, dimensões aproximadas 1370 mm (c) x 980 mm (l) x 1080 mm (a). Aplicação: acondicionar peças cadavéricas de maior porte. | un
3022 | Centrífuga clínica para 8 tubos | Centrífuga clínica para 8 tubos, alimentação: 110 volts. Desenvolvida para trabalhos que necessitem centrifugação rápida de amostras. Rotor de ângulo fixo com capacidade mínima para 8 tubos de 15ml. Rotação ajustável até 3500 rpm. | un
3023 | CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA TESTES IMUNO HEMATOLÓGICOS | CENTRÍFUGA DE BANCADA PARA TESTES IMUNO HEMATOLÓGICOS REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DISPLAY PARA MONITORAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRÍFUGA RELATIVA (G) E TEMPO. POSSIBILIDADE DE TROCA DE ROTORES SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. SISTEMA DE DETECÇÃO DE FALHAS COM ALARME SONORO E VISUAL FECHAMENTO SUAVE DA TAMPA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO TRAVA DE SEGURANÇA, IMPEDINDO SEU FUNCIONAMENTO QUANDO ABERTA IDIOMA EM PORTUGUÊS CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE COM NORMAS INTERNACIONAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTOQUE DE PEÇAS LOCAL POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 PROGRAMAS DE TRABALHO TEMPORIZADOR EM MINUTOS TAXAS DE ACELERAÇÃO E FREIO VARIANDO DE NORMAL A SUAVE MOTOR DE INDUÇÃO, SEM ESCOVAS, LIVRE DE MANUTENÇÃO ROTOR ANGULAR PARA TUBOS DE 12X75MM, EM QUANTIDADE MÚLTIPLA DE 6 | un
3024 | Conjunto de equipamento de ultrassonografia portátil, com monitor, para diagnóstico multimodalidade, para exames de ultrassonografia musculoesquelética | Conjunto de equipamento de ultrassonografia portátil, com monitor, para diagnóstico multimodalidade, contendo os componentes citados a seguir. Modos de operação B-Mode, Color Doppler e Power Doppler. Um transdutor linear com ampla faixa de frequência: mínima entre 4 a 6 Mhz e máxima entre 11 a 13 MHz. Um segundo transdutor linear com ampla faixa de alta frequência: mínima entre 6 a 8 e máxima de 18 MHz. Software básico com pacote de radiologia. Software para reconstrução panorâmica, transferência de imagens, clipes e relatórios para análise complementar. Carro de suporte para o aparelho. Cabo de energia e manual do usuário. Uma mala para transporte do aparelho. OBS: O transdutor linear com ampla faixa de frequência (mínima entre 4 a 6 Mhz e máxima entre 11 a 13 MHz) tem como aplicação principal o exame vascular periférico, musculoesquelético, de pequenas partes e de articulações periféricas grandes e profundas. Já o transdutor linear com faixa de alta frequência (mínima entre 6 a 8 e máxima de 18 MHz) tem como aplicação principal o exame musculoesquelético, de pequenas articulações periféricas e pequenas partes. O software básico com pacote de radiologia inclui aplicações para exames de ultrassonografia musculoesquelética, pequenas partes e vascular. Acessórios incluídos: cabo de energia, manual do usuário, mala para transporte do aparelho. | un
3025 | Conjunto Otoscópio com oftalmoscópio fibra ótica | Conjunto Otoscópio com oftalmoscópio fibra ótica, fundamental para exames de ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez de imagem. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica. Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos. Fácil substituição de lâmpada. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixdo no bolso. Acionamento através de botão liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA, Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000. Não contém látex. | un
3026 | Desfibrilador automático externo | Desfibrilador automático externo com: comando de voz, bateria recarregável, atenuador. Para uso em adultos e crianças através de pás pediátricas. O desfibrilador externo automático é muito utilizado em situações de resgate, emergências e em ambulâncias. Equipamento leve e pequeno extremamente fácil de transportar, comando de viva-voz na língua portuguesa. Possui forma de onda bifásica com escala de energia até 200 joules, com tempo de carga inferior a 8 segundos para 150 joules e inferior a 12 segundos para 200 joules; acompanha metrônomo interno auxiliando o usuário no ritmo da RCP. Possuindo botões resistentes a quedas, vibrações e água. Possui leds que acompanham o que se passa no viva-vos indicando procedimento correto. As pás são integradas ao equipamento, memória interna que possui capacidade de armazenamento de 45 minutos de ECG com conexão via entrada USB. | un
3027 | Desfibrilador bifásico | Desfibrilador bifásico, Dispositivo para carga em 110/220 e 12 volts com fonte de carregador, bateria recarregável e indicador de carga ao ligar, atualização conforme protocolo da American Heart Association 2015, opção de cargas de energia para crianças e adultos, auto teste ao ligar, para uso em adultos e criança, pás com sensor de ritmo, portátil, detecção de interferência, de fácil usabilidade e com comando de voz, resistente, durabilidade de 5 a 10 anos, memória interna para documentação de eventos, deve seguir as normas técnicas vigentes. OBS. Treinamento técnico sobre o uso do equipamento, a ser agendado na entrega do equipamento. | un
3028 | Detector fetal | Detector fetal - Equipamento com Funcionamento por efeito doppler, modelo da mesa, controle ajustável de tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis e de volume, fone de ouvido para ausculta individual, freqüência do ultrasom de 2,3MHZ(+/-10%), com displey indicador numérico da freqüência cardíaca fetal na faixa mínima de 50 a 200 batimentos por minutos,para operar em rede elétrica 110 e 220 volts - 60 HZ. Deverá acompanhar o tubo de gel e o fone de ouvido. Deverão ser fornecidos todos os acessórios indispensáveis ao funcionamento integral do equipamento. Aplicação:Equipamento utilizado para diagnóstico de pré-natal, gravidez múltipla, morte fetal, detecção do fluxo do cordão umbilical, localização da placenta e ritmo cardíaco fetal a partir da 10 semana de gestação. | un
3029 | DOSÍMETRO DE RUÍDO AUDIOSSÍMETRO | DOSÍMETRO DE RUÍDO AUDIOSSÍMETRO, NÍVEL DE CRITÉRIO: 80, 84, 85 OU 90 DB SELECIONÁVEL, MEDIÇÃO E RESPOSTA: RÁPIDA E LENTA, DEVERÁ ATENDER AS NORMAS: IEC 651TIPO 2, IEC 804 TIPO 2, BS EN 65, 1994, IEC 1260-1995 BEM COMO AS NHO EXPEDIDAS PELA FUNDACENTRO PARA EFEITO DE LAUDOS AMBIENTAIS, ESCALA:30 A 130 DB, PRECISÃO: ± 1,5 DB (REF. 94 DB EM 1 KHZ), INTERFACE SERIAL: RS-232, RELÓGIO E CALENDÁRIO, CAPACIDADE DA MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL: DADOS DO DECIBELÍMETRO MAIOR QUE 10000, DADOS DE OITAVA E TERÇA DE OITAVA MAIOR QUE 1000, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0ºC A 40ºC, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 80% RH, ALIMENTAÇÃO: PILHAS DE 1,5V (AA) OU RECARREGÁVEIS, COM POSSIBILIDADE DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ADAPTADOR AC/DC COMPATÍVEL, FAZER INTEGRAÇÃO SIMULTÂNEA NAS CURVAS A E C, POSSUIR TEMPO DE RESPOSTA MENOR QUE 75 ΜS, NÍVEL DE EXPOSIÇÃO DIÁRIO EQUIVALENTE NORMALIZADO PARA 8 HORAS, COM PONDERAÇÃO A, DOSE DE RUÍDO REFERENTE AO NÍVEL DE CRITÉRIO (PROGRAMÁVEL), NÍVEL DE PRESSÃO SONORA CONTÍNUA EQUIVALENTE DE TODA A MEDIÇÃO COM PONDERAÇÃO A, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA CONTÍNUA EQUIVALENTE DE TODA A MEDIÇÃO COM PONDERAÇÃO C, NÍVEL DE CRITÉRIO (PROGRAMÁVEL), TEMPO DE MEDIÇÃO, NÍVEL DE EXPOSIÇÃO DIÁRIO EQUIVALENTE PROJETADO COM PONDERAÇÃO A, EXPOSIÇÃO SONORA PROJECTADA EM HORAS, DOSE DE RUÍDO PROJECTADA REFERENTE AO NÍVEL DE CRITÉRIO (PROGRAMÁVEL), TEMPO DE PROJECÇÃO, TEMPO PREVISTO DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO (PROGRAMÁVEL), PESO MENOR QUE 700 GRAMAS, DEVERÁ SER FORNECIDO: ESTOJO PARA TRANSPORTE, SOFTWARE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS, EM PORTUGUÊS – BRASIL, QUE OPERE EM WINDOWS XP, VISTA OU SEVEN, CABO ADAPTADOR USB PARA CONEXÃO COM PC, ADAPTADOR 9/25 PINOS, ADAPTADOR AC/DC DE 127/220V, CHAVE DE FENDA, PROTETOR DE VENTO, PLUG 3,5Ø E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS BRASILEIRO. | un
3030 | Esfigmomanômetro adulto aneroide | Esfigmomanômetro adulto aneroide, mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente; em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 a 300mm/hg, preciso e de fácil leitura. Braçadeira com dimensões adulta, em tecido resistente algodão fecho velcro no tamanho 53,0x14,5cm com manguito (bolsa de ar) em pvc (çátex free). Circunferência de pulso: 22 a 28cm. Pera insufladora de ar em pvc (látex free), com válvula de controle de ar, em metal cromado, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar. Manguitos com conectores, bolsa, manual de instrução e certificado de garantia. Garantia de fabricação de 01 ano. Selo de verificação do INMETRO, | un
3031 | Esfigmomanômetro infantil. Aparelho de pressão infantil | Esfigmomanômetro infantil. Aparelho de pressão infantil nylon velcro, possui manguito e pera em pvc, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Acompanha estojo. Circunferência de braço recomendada para uso – 10-18cm.Verificado e aprovado pelo INMETRO; Garantia de 12 meses | un
3032 | Esfigmomanômetro, ajuste digital | Esfigmomanômetro, ajuste digital, tipo* de braço, faixa de operação até 300, material braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro, tamanho adulto; | un
3033 | ESPELHO NASAL | ESPELHO NASAL MILIMETRADO DE ALTMANN, CONSTITUÍDO POR PLACA METÁLICA MILIMETRADA, ACOMPANHADA DE BLOCO DE REFERÊNCIA DO MESMO FORMATO E TAMANHO QUE O ESPELHO. APLICAÇÃO: PODE SER EMPREGADO PARA QUANTIFICAÇÃO DA AERAÇÃO NASAL E PARA MENSURAÇÃO DO ESCAPE DE AR NASAL, NO CASO DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE ALTERAÇÕES DO ESFÍNCTER VELOFARÍNGEO. | un
3034 | ESTADIÔMETRO DE PAREDE EM ALUMÍNIO | ESTADIÔMETRO DE PAREDE EM ALUMÍNIO CAMPO DE USO: ATÉ 2,00 M RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS ( INTERVALOS 5 MM) TOLERÂNCIA: + / - 5 MM MATÉRIA PRIMA: TUBO E ESCALA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA ANTROPOMÉTRICA LITOGRAFADA SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE FÁCIL INSTALAÇÃO | un
3035 | ESTADIÔMETRO PORTÁTIL | ESTADIÔMETRO PORTÁTIL MEDIDOR DE ESTATURA PORTÁTIL. BASE E PEÇAS EM PLÁSTICO LEVE E ALTAMENTE RESISTÍVEL AFERIÇÃO: 20CM A 200 CM GRADUAÇÃO: 0,1 CM PESO APROXIMADO - 2,6 KG COR BASE: BEGE COR MEDIDOR DE ALTURA: BEGE COR DA RÉGUA: BRANCA | un
3036 | ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO ADULTO | ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO ADULTO, COM DIAFRAGMA DUPLO EM PEÇA ÚNICA NOS LADOS ADULTO E PEDIÁTRICO SINTONIZÁVEL QUE PERMITE AUSCULTAR SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL; DESIGN DE TUBOS EM Y E EM BORRACHA; - TUBO DE DUPLO LÚMEN; - HASTES AJUSTÁVEIS QUE PERMITEM AJUSTAR FACILMENTE A TENSÃO PARA O TAMANHO DA CABEÇA, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO; - OLIVAS MACIAS E CONFORTÁVEIS | un
3037 | ESTETOSCÓPIO DE PINARD | ESTETOSCÓPIO DE PINARD FABRICADO EM ALUMÍNIO 12/13 CM FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: UTILIZADO NA AUSCULTA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. RESISTENTE, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. | un
3038 | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO | ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO: DIAFRAGMA COM TAMANHO PEDIÁTRICO SINTONIZÁVEL QUE PERMITE AUSCULTAR SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL; DESIGN DE TUBOS EM Y E EM BORRACHA; - TUBO DE DUPLO LÚMEN; - HASTES AJUSTÁVEIS QUE PERMITEM AJUSTAR FACILMENTE A TENSÃO PARA O TAMANHO DA CABEÇA, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO; - OLIVAS MACIAS E CONFORTÁVEIS. | un
3039 | Foco Cirúrgico de Teto LED | Foco Cirúrgico de Teto LED - o1 braço, fonte de luz LED 160.000 lux, com câmara HD de alta definição acoplada na manopla, com temperatura de cor de 3.200 – 5.00K, vida útil do LED 50.000 horas, com controle de intensidade luminosa e controle de temperatura de cor, luz especial para vídeo cirurgia | un
3040 | Foco de luz cirúrgico, sem espelho, altura variável entre 100 a 150 cm | Foco de luz cirúrgico, sem espelho, altura variável entre 100 a 150 cm, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior Pintada, pintura em epóxi à 250° c. De alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios (para proporcionar maior sustentação e segurança ao Equipamento), alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 hz, lâmpada alógena de 12 v x 20 watts ou de qualidade superior, aplicação: Para exames clínicos e ginecológicos. | un
3041 | IMITÂNCIOMETRO DE BANDA LARGA | IMITÂNCIOMETRO DE BANDA LARGA. EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO; INDICAÇÃO DO EXAME NO VISOR; TIMPANOMETRIA DE BANDA LARGA (226HZ A 8000HZ); MEDIDA DE ABSORVÂNCIA DO SOM NA MEMBRANA TIMPÂNICA; REFLEXO ESTAPEDIANO IPSILATERAL E CONTRALATERAL; FAIXA DE FREQUÊNCIA (MÍNIMA) PARA REFLEXO ESTAPEDIANO DE 500 A 4000 HZ; TRANSDUTOR PARA APRESENTAÇÃO DO REFLEXO CONTRALATERAL; FONES DE INSERÇÃO; FAIXA (MÍNIMA) DE MEDIDA DA COMPLIÂNCIA (VOLUME) DE 0,1 A 5,0 ML; FAIXA (MÍNIMA) DE GERAÇÃO DE PRESSÃO DE + 200 DAPA ATÉ - 400 DAPA; ALIMENTAÇÃO 110V A 220V; CONJUNTO DE OLIVAS DE DIFERENTES TAMANHOS, INCLUINDO OLIVAS ESPECÍFICAS PARA RECÉM-NASCIDOS (MÍNIMO DE 50 OLIVAS PARA AVALIAÇÃO EM NEONATOS E LACTENTES); KIT COMPLETO PARA LIMPEZA DA SONDA; DESKTOP OU LAPTOP COM COMPATIBILIDADE PARA OS SOFTWARES DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE OPERAÇÃO (PREFERENCIALMENTE EM PORTUGUÊS; REGISTRO NA ANVISA; MANUTENÇÃO TÉCNICA; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS | un
3042 | Impedânciometro automático | Impedânciometro automático, com display de cristal líquido, indicação do exame no visor e posterior impressão direta (item opcional) e memória. Pode realizar timpanometria utilizando tons de provas nas freqüências de:226, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz. Caracteristicas: Executa os seguintes exames: - Timpanometria; Estimulo ipsilateral e contralateral; - Via aérea.Tons: Puro, Quatro freqüências de tom de prova, Decay, funcão tubaria Frequencia via aerea :125 a 8000 Hz, Ipsi de 500 a 4000Hz e Reflexo do Contra 250 a 8000 Hz Intensidade : -10 a 120 dB HL Estímulos com ruídos: WN, LP, HP Faixa de pressão de -600 a +300 daPA, Complacência de 0.1 a 8.0 ml Acessórios Inclusos: -Jogo de olivas, Manuais - Sonda acoplada em arco com fone contralateral. - Funcionamento em 110/220v COM INSTALAÇÃO. | un
3043 | KIT ACESSÓRIOS USO GERAL, PEÇAS PARA CORTAR, CONTORNAR, LIXAR, ESMERILHAR, LIMPAR, POLIR | KIT ACESSÓRIOS USO GERAL, PEÇAS PARA CORTAR, CONTORNAR, LIXAR, ESMERILHAR, LIMPAR, POLIR. O KIT CONTENDO AS SEGUINTES PEÇAS: • 1 ESCARIADOR DE ALTA VELOCIDADE 194 • 1 DISCO DE CORTE COM FIBRA DE VIDRO 1¼” 426 • 36 DISCOS DE CORTE 409 • 1 PONTA MONTADA DE CARBURETO DE SILÍCIO 25/32” 85422 • 1 PONTA MONTADA DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ?”- 952 • 1 ESCOVA DE CERDAS 403 • 2 DISCO DE POLIMENTO DE ½”414 • 1 COMPOSTO PARA POLIMENTO 421 • 2 DISCO DE POLIMENTO DE 1” 429 • 1 TUBO DE LIXA COM SUPORTE ½” – GRANA 60 - 407 • 1 TUBO DE LIXA ½”– GRANA 60 - 408 • 2 TUBO DE LIXA ½”– GRANA 120 - 432 • 1 HASTE ADAPTADORA 401 • 1 HASTE ADAPTADORA COM PARAFUSO 402 | un
3044 | Kit composto por microscópio trinocular / adaptador / câmera digital | Kit composto por microscópio trinocular / adaptador / câmera digital de alta resolução e software de edição/medição de imagens. Especificações dos componentes: 1- Microscópio trinocular: Composto: base e coluna de design moderno e ergométrico. Revolver invertido para 04 (quatro) objetivas cfi 60 planacromaticas de 4x, 10 x, 40x e 100x imersão e retrátil. (ótica infinita). Platina de 78 x 54 mm com trava de segurança que evita a quebra de lâminas, movimento cruzado em x e y com charriote curso de 216 mm x 150mm. Platina com sistema de re-focagem automática. Charriot que permite a leitura de 02 (duas) lâminas simultaneamente. Cabeçote binocular mod. E2-tb com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com opção de movimento de 180 graus para as oculares que permite ajuste interpupilar de 47 mm ate 75 mm. 01 par de oculares cfi e 10 x (campo amplo) de 20 mm de campo. Ajuste interpupilar e diferentes dioptrias para as duas oculares. Ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm. Macro micrométrico com ajuste de tensão e com controle do charriot próximo de seu comando. Iluminação halógena embutida na base controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com iluminador e refletor. Iluminador inovador móvel que permite a troca de lâmpada pela parte superior do microscópio. Condensador e-2 móvel centralizável tipo abbe n.a.1,25 com diafragma de íris e filtro azul ncb 11 35 mm. Voltagem 110/220- 50/60 hz. Manual de instruções. Capa de proteção. Lâmpada reserva. Adaptador para câmera digital (microscópio trinocular). 2- Câmera digital: Câmera digital colorida 10.0 MP (ou superior) com software de MEDIÇAO DE IMAGEM. Câmera colorida de Alta resolução (10.0 MP) padrão C-Mount, sensor CMOS. Lente de redução 0,5X. Cabo de conexão USB 2.0 (ou 3.0), adaptador e lâmina padrão 1/100mm. Sensor Micron. Tipo de sensor MT9J001. Tamanho sensor 1/2.3 ́ ́. Tamanho Pixel 1.67um*1.67um ou superior. Resolução 3856H*2764V ou superior. Filtro RGB. Fps máxima 3fps (3856H*1944) / 25fps (1280*1024). ADC12 bit. Controle de exposiçãoAutomático / Manual. Tempo de exposição1ms \ u2013 0.3 ms. Controle de branco: Automático / Manual. Obturador rolante eletrônico. Sensibilidade 0,44 lux (550nm). Relação S/N40.5dB. Gama 66.5dB. ControleTamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s. Cabo USB1.8M. Alimentação USB 2.0 ou 3.0 Dimensão 65x86x37 Peso180-300g Temperatura operacional0 ~ 60ºC Umidade operacional45 ~85% Temperatura para armazenamento-20 ~70ºC 3- Adaptador: Adaptador para câmera digital compatível com modelo de microscópio trinocular, que permita uma resolução focal ideal para o modelo da câmera fotográfica. 4- Software de medição e captura de imagens: Software compatível com Sistema operacional: XP, Windows 7 ou 8. Processador: Core i3 ou superior. USB: 2.0 ou 3.0. Software para trabalho em microscopia, que possibilita aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo \ u2013 AVI | un
3045 | Kits de dissecação | Kit de dissecação vem composto por: 01 cabo de bisturi nº 04, 01 Tesoura reta ponta fina 15 cm, 01 tesoura de dissecação do tipo Metzenbaun de ponta curva de 15 cm, 01 pinça dente de rato, 01 pinça anatômica, 1 pinça do tipo Adson sem dente. | un
3046 | Lanterna clínica. Lanterna de diagnóstico clínico | Lanterna clínica. Lanterna de diagnóstico clínico em metal na cor prata. Descrição: Lanterna com iluminação LED (azul) de 2,2V; Confeccionado em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Possui clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito). Medidas: 14 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação | un
3047 | Martelo de percussão | Martelo de percussão, martelo confeccionado em aço inox e borracha, indicado para avaliação neuro-motora em exames de reflexo. | un
3048 | Medidor de Pico de Fluxo Expiratório 72000MM | Medidor de Pico de Fluxo Expiratório 72000MM, para uso clínico ou individual. Possui escala ATS de 60 a 900l/m. fabricado em material de alta resistência e durabilidade possibilitando acurácia nos exames. Possui marcadores coloridos para demarcação das zonas de risco e conforto. Calibrado individualmente. | un
3049 | MESA AUXILIAR HOSPITALAR | MESA AUXILIAR HOSPITALAR 40X40 COM RODÍZIO COM USO INDICADO EM CONSULTÓRIO MÉDICO, CLÍNICA ODONTOLÓGICA, LABORATÓRIO A MESA AUXILIAR HOSPITALAR ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. TAMANHO: 40X40X80CM ALTURA | un
3050 | Mesa ginecológica | Mesa ginecológica, confeccionada em MDF, leito estofado em courino/courvin com espuma 5 cm d28, dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas , encosto e perneiras reguláveis, perneiras: 2 perneiras com porta coxa e regulagem de altura, mínimo 3 gavetas e 2 portas, dimensões: mínimo 1, 80x0,55x0,80 (cxlxa), capacidade: 120 kg | un
3051 | MICRO RETIFICA | MICRO RETIFICA - VELOCIDADE VARIÁVEL 8.000(RPM) A 30.000(RPM) -TROQUE 2 VEZES MAIOR QUE OS DEMAIS PRODUTOS SIMILARES -INOVADOS SISTEMA “FLIP LOCK” - ACOMPANHA 87 ACESSÓRIOS MALETA PLÁSTICA COM ORGANIZADOR - ENCAIXE UNIVERSAL QUE ACEITA TODOS OS ACESSÓRIOS COM CAPACIDADE DE ATÉ 1/8”(3MM) | un
3052 | MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ÓPTICA DE CORREÇÃO INFINITA, ILUMINAÇÃO LED | MICROSCÓPIO BINOCULAR COM ÓPTICA DE CORREÇÃO INFINITA, ILUMINAÇÃO LED, PARA APLICAÇÃO EM TÉCNICA DE CAMPO CLARO E CONTRASTE DE FASE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - ESTATIVA PRINCIPAL CONSTRUÍDA EM METAL, INCLUSIVE AS ENGRENAGENS, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÉ-CENTRADA SEGUNDO KOEHLER; - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED DE ALTA TRANSMISSÃO, COR BRANCA, COM DURABILIDADE SUPERIOR A 50.000 HORAS; - CONDENSADOR ABBE PARA USO EM CAMPO CLARO, COM DIAFRAGMA ÍRIS; - PLATINA MECÂNICA RETANGULAR COM CHARRIOT MILIMETRADO, SUPORTE PARA LÂMINA E MECANISMO DE DESLOCAMENTO X/Y ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA METÁLICOS; - REVÓLVER REVERSO PARA QUATRO OBJETIVAS; - TUBO BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF COM DISTÂNCIA INTERPUPILAR AJUSTÁVEL, INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS E SISTEMA DE ROTAÇÃO DE 360 GRAUS; - SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO COM COMANDOS MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAIS; - LENTES OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS COM CORREÇÃO INFINITA E TRATAMENTO ANTI-FUNGOS, DE 10X, 40X E 100X, ESTA ÚLTIMA RETRÁTIL E DE IMERSÃO À ÓLEO; - PAR DE LENTES OCULARES DE 10X COM CAMPO ENTRE 18 E 20 MILÍMETROS E COM TRATAMENTO ANTI-FUNGOS, SENDO UMA DELAS EQUIPADA COM SETA INDICADORA; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 VOLTS 60 HZ; - ACESSÓRIO PARA EXECUÇÃO DE TÉCNICA DE CONTRASTE DE FASE | un
3053 | Microscópio binocular com óptica de correção infinita, iluminação LED | Microscópio binocular com óptica de correção infinita, iluminação LED, para aplicação em técnica de campo claro e contraste de fase, com as seguintes características: - Estativa principal construída em metal, inclusive as engrenagens, com sistema de iluminação pré-centrada segundo Koehler; - Sistema de iluminação por LED de alta transmissão, cor branca, com durabilidade superior a 50.000 horas; - Condensador Abbe para uso em campo claro, com diafragma íris; - Platina mecânica retangular com charriot milimetrado, suporte para lâmina e mecanismo de deslocamento X/Y através de pinhão e cremalheira metálicos; - Revólver reverso para quatro objetivas; - Tubo binocular tipo Siedentopf com distância interpupilar ajustável, inclinação de 30 graus e sistema de rotação de 360 graus; - Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais; - Lentes objetivas planas acromáticas com correção infinita e tratamento anti-fungos, de 10x, 40x e 100x, esta última retrátil e de imersão à óleo; - Par de lentes oculares de 10x com campo entre 18 e 20 milímetros e com tratamento anti-fungos, sendo uma delas equipada com seta indicadora; - Tensão de alimentação bivolt 110/220 volts 60 Hz; - Acessório para execução de técnica de contraste de fase | un
3054 | MICROSCÓPIO CIRÚRGICO OTORRINO | MICROSCÓPIO CIRÚRGICO OTORRINO, COM ESTATIVA DE CHÃO, CARONA BINOCULAR COAXIAL PARA MICROSCÓPIO E SISTEMA DE VÍDEO. VOLTAGEM: 110 V. | un
3055 | Microscópio cirúrgico, binocular, foco variável (200 à 415MM) | Microscópio cirúrgico, binocular, foco variável (200 à 415MM, luz xênon, tubo binocular individual 180”, 3 eixos variáveis de 360”, câmara vídeo integrada, monitor 14”, condutor fibra ótica, microscópio cirúrgica, porta ótica com objetiva multifocal, tubo binocular inclinado, em “T”, 2 saídas, adaptador para máquina fotográfica, estativa de solo com freios, microcâmera com adaptador, compatível com neuronavegação, microscópio cirúrgico, sistema ótico intercambiável (45 a 90” inclinação), oculares campo expandido, dist. focal (200 a 400mm, zoom verdadeiro e foco, binocular para assistente, estativa de solo com freios, destravam, bloqueio eletrodinâmico na empunhadura, microscópio cirúrgico, sistema ótico, microfoco no pedal, inversor imagens (vítreo/retinianas), sistema captação e registro de imagens, câmera, adaptador, cabos, sistema registro/docum. vídeo, microscópio cirúrgico, sistema ótico, microfoco no pedal, movimentos X/Y, inversor imagens (vítreo/retinianas), sistema captação e registro de imagens, câmera, adaptador, cabos, sistema registro/docum. vídeo. | un
3056 | Micrótomo rotativo de parafina semi-automatizado de alta precisão | Micrótomo rotativo de parafina semi-automatizado de alta precisão: Ajuste de espessura de corte 0 a 60um, com mostrador no painel e passos conforme abaixo: de 0 micron até 2,0 microns em incrementos de 0,5um de 2 microns até 10 microns em incrementos de 1um de 10 microns até 20 micron em incrementos de 2um de 20 microns até 60 micron em incrementos de 5um Sub-base com deslocamento para frente e trás, utilizada para acomodar suporte de navalha descartável de parafina, suporte de navalha para resina e suporte de navalha permanente. Suporte para navalha descartável de alto perfil, com proteção de segurança de fio da navalha e com regulagem de ajuste de angulação de corte. Com deslocamento horizontal para direita e esquerda, para melhor aproveitamento da navalha, de forma simples e segura. Porta amostras tipo morsa para cassetes ou blocos de parafina, com espécimes de tamanho 55x55mm; Bandeja de coleta de resíduos. Dispositivo de orientação da amostra nos eixos X e Y, com faixa de angulação de 8 a 360 graus. Volante de ajuste fino com extrema leveza e com trava em qualquer posição, e trava mecânica na posição superior. Mecanismo de desbaste rápido a cada término do ciclo de volta da alavanca lateral, através do sistema de avanço macrométrico. Mecanismo avanço e retrocesso micrométrico através de roletes e livre de lubrificação e fácil operação de desbaste e retração do porta-amostra no retorno e posição superior, com 220 micrômetros de retração da amostra, evitando contato entra a navalha e amostra durante o retorno do corte. Dimensão incluindo a bandeja de coleta de resíduos de 300mm (largura) x 570mmm (profundidade) x 270mm (altura), peso bruto de 35 kilos e peso líquido de 30 kilos. | un
3057 | NASOFIBROSCÓPIO COM DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 3,2MM | NASOFIBROSCÓPIO COM DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 3,2MM, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 300MM, ÂNGULO DE DE VISÃO IGUAL OU SUPERIOR A 80ºC, ILUMINAÇÃO CIRCULAR. O EQUIPAMENTO INCLUI: - FONTE DE LUZ FRIA: 24V X 250W, 02 LÂMPADAS, CONTROLE MANUAL DE INTENSIDADE. - MICRO CÂMERA COM PROCESSADOR COLORIDO NTSC/PAL-M, LENTE FOCAL (ENDOCOOPLER) DE 28MM, IMERSÍVEL, VELOCIDADE DE EXPOSIÇÃO DE 1/50 A 1/100.000 SEC., SENSIBILIDADE DE 2,0 LUX. - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1,5 KVA, COM 6 TOMADAS, FUNCIONAMENTO 110V. | un
3058 | OFTALMO OTOSCÓPIO DE PAREDE | OFTALMO OTOSCÓPIO DE PAREDE – OFTALMOSCÓPIO PANOPTIC + OTOSCÓPIO MACROVIEW OTOSCÓPIO MACROVIEW (CAMPO VISUAL DUAS VEZES MAIOR). FOCO AJUSTÁVEL DE 5 A 25MM. ILUMINAÇÃO HALÓGENA DE 3,5V. CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL ÍON-LÍTIO. VOLTAGEM: 110V. OFTALMOSCÓPIO PANOPTIC : COM ÓPTICA PONTO AXIAL. FÁCIL ACESSO A PUPILAS NÃO DILATADAS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO QUE CONVERGE A LUZ PONTUALMENTE NA CÓRNEA PERMITINDO FÁCIL ENTRADA EM PUPILAS PEQUENAS E NÃO DILATADAS. AUMENTO DE 5 VEZES. MAGNIFICAR EM 26% O CAMPO DE VISÃO COMPARADO COM O OFTALMOSCÓPIO CONVENCIONAL. -SISTEMA ELIMINADOR DE REFLEXO E DE BRILHO INDESEJÁVEIS. -PROTETOR DE OLHO QUE ESTABELECE E MANTÉM DISTÂNCIA DE TRABALHO ADEQUADA, PARA CONFORTO DO PACIENTE E DO OPERADOR. MANTER A VISUALIZAÇÃO ESTÁVEL E BLOQUEAR A ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE. POSSUIR 3 ABERTURAS: PEQUENA (PUPILAS MUITO PEQUENAS E NÃO DILATADAS), MÉDIA (PUPILAS PEQUENAS NÃO DILATADAS) E GRANDE (PUPILAS DILATADAS). -FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODER SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). -ABERTURA DE FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES. -LENTE DE MAGNIFICAÇÃO PARA EXAME DA CÓRNEA. -AJUSTE DE FOCO DINÂMICO (-20 A +20). - LÂMPADA HALOGENA HPX 03800-U. - CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL ÍON-LÍTIO. VOLTAGEM: 110 V | un
3059 | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO COM CÂMERA DE VÍDEO | OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO COM CÂMERA DE VÍDEO ACOPLADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DISTÂNCIA DE TRABALHO 300 - 450 MM, DISTÂNCIA PUPILAR 48 - 75 MM, FONTE LUMINOSA DE SUPER LED, FILTROS VERDE E AZUL, SPOT DE 30, 45, 60 MM (A 450MM), TENSÃO DE ENTRADA 110-220V, CÂMERA DE VÍDEO COM CAPTURA MÍNIMA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO (FPS) E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1.3 MEGAPIXELS, SOFTWARE PARA EXIBIÇÃO/GRAVAÇÃO/EDIÇÃO DAS IMAGENS, CONEÇÃO USB | un
3060 | Oftalmoscópio binocular indireto, modelo sem fio | Oftalmoscópio binocular indireto, modelo sem fio, com led de iluminação, distância pupilar regulável de 48 a 75mm, spots de iluminação de Diferentes tamanhos (25,35 e 45mm a 300mm), filtros verde e azul, distância de projeção de 2-7m, câmera de vídeo de alta resolução com sistema de Captura de imagem estática e de vídeo, respectivos cabos e conexões, software para captura, alimentação compatível com 110/127v, acompanha Espelho de ensino (carona) e maleta de transporte. | un
3061 | OFTALMOSCÓPIO DIRETO COM FUNCIONAMENTO À BATERIAS OU PILHAS | OFTALMOSCÓPIO DIRETO COM FUNCIONAMENTO À BATERIAS OU PILHAS. ILUMINAÇÃO COM LAMPADA LED; FILTROS AZULOU VERDE; VARIAÇÃO DO CAMPO DE ILUMINAÇÃO (GRANDE, MÉDIO E PEQUENO); LENTES VARIÁVEIS PARA FOCALIZAÇÃO DE RETINA; PRESENÇA DE RETICULO PARA PROJETAR NA RETINA E FAZER MENSURAÇÕES. | un
3062 | Orquidômetro para análise puberal | Orquidômetro para análise puberal, volume testicular, no sexo masculino. Conjunto de 12 modelos de testículos, de forma elipsoide, feito plástico e montados numa corda, com volume de 1 a 25ml. O equipamento é para avaliar o volume testicular, o médico palpa o testículo com uma das mãos enquanto segura o orquidômetro na outra, procurando o modelo que mais se aproxima do testículo palpado | un
3063 | OTOCALORÍMETRO A AR | OTOCALORÍMETRO A AR, EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO A AR, PORTÁTIL, IRRIGADOR ILUMINADO COM CABEÇOTE DE VISUALIAÇÃO, ESPÉCULO DESCARTÁVEL PARA IRRIGAÇÃO, DISPLAY DIGITAL COM INDICADOR DO NÍVEL DA ÁGUA QUE É USADA NO RESERVATÓRIO, ALARME DE TEMPO COM BIP AUDÍVEL, TEMPO DE ESTÍMULO DE 1 A 99 SEGUNDOS, RESFRIAMENTO DO AR, ESTABILIZAÇÃO DE TEMPERATURA, FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 12°C E 50°C, ESTÍMULO FRIO DE 12 A 37° C, ESTÍMULO QUENTE DE 37 A 50°C, BIVOLT, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE VIDEONISTAGMOGRAFIA CHARTR 200, DEVE CONTER HARDWARE, CABO DE CONEXÃO USB, CABO DE FORÇA, ESPÉCULOS, PEDAL E MANUAL EM PORTUGUÊS | un
3064 | Otoscópio com luz LED de fibra ótica | Otoscópio com luz LED de fibra ótica, com indicador de bateria acompanhado de espéculos e estojo para guarda | un
3065 | OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO | OTOSCÓPIOS COM ILUMINAÇÃO OTOSCÓPIO PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, COM CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEM DISTORÇÃO; ESPÉCULOS DE OUVIDO REUTILIZÁVEIS OU DESCARTÁVEIS TAMANHOS 2,5MM E 4,0MM COM SUPERFÍCIE LISA, CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO; TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LÂMPADA HALÓGENA DE 2.5V., 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM; 7 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 4,0 MM; CABO COM CLIP DE BOLSO; ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. | un
3066 | Oximetro de pulso de dedo, visor em OLED (organic LED) | Oximetro de pulso de dedo, visor em OLED (organic LED) colorido de alta definição e precisão, regulagem do brilho e direção (rotação) de visualização da tela; curva pletismográfica de SpO2; indicador do nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; medição mesmo com dedo gelado (hipotermia); liga e desliga automaticamente pós colocar ou retirar o dedo; pilha AAA. Resistente a água, indicado para uso adulto e infantil. Fácil de limpar, não possuindo espuma, para possibilitar a higiene plena do aparelho; leve e compacto. Faixa de SpO2 à 100% com resolução de 1%, faixa de pulso: 30 à 250 BPM com resolução de 1 BPM; precisão de pulso: ± 1 BPM; alimentação através de pilha alcalina tipo AAA, duração da bateria estimada em 18 H de uso contínuo. Certificado do INMETRO e registro na Anvisa; altura 38mm x largura 25mm x comprimento 67,5mm; peso aproximado de 45g | un
3067 | OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO | OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO MODO DE EXIBIÇÃO: DISPLAY; SPO2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 0% A 100%, (A RESOLUÇÃO DE 1%). INTERVALO PR MEDIÇÃO: 25 ~ 250 BPM, (A RESOLUÇÃO DE 1 BPM); A RESISTÊNCIA À LUZ AMBIENTE. CONSUMO DE ENERGIA: MENOS DE 25 MA TENSÃO: DC 2.6V ~ 3.6V; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 1,5 V (TAMANHO AAA) 2 PILHAS ALCALINAS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COM 8 SEGUNDOS; TIPO DE SEGURANÇA: INTERIOR DA BATERIA, TIPO BF INFORMAÇÃO DA EMBALAGEM; PROTEÇÃO DE BORRACHA ; BOLSA DE PROTEÇÃO E CORDÃO DE PESCOÇO. | un
3068 | PAQUÍMETRO DIGITAL CAPACIDADE DE 0 A 150 MILÍMETROS (6") | PAQUÍMETRO DIGITAL CAPACIDADE DE 0 A 150 MILÍMETROS (6"); RESOLUÇÃO DE 0,01 MILÍMETROS; EXATIDÃO DE 0,02 MILÍMETROS; SAÍDA DE DADOS: NÃO; COM ESTOJO E BATERIA. | un
3069 | PAQUÍMETRO DIGITAL CAPACIDADE DE 0 A 200 MILÍMETROS (8") | PAQUÍMETRO DIGITAL CAPACIDADE DE 0 A 200 MILÍMETROS (8"); RESOLUÇÃO DE 0,01 MILÍMETROS; EXATIDÃO DE 0,02 MILÍMETROS; SAÍDA DE DADOS: NÃO; COM ESTOJO E BATERIA. | un
3070 | PAQUÍMETRO DIGITAL QUADRIMENSIONAL E ROBUSTO | PAQUÍMETRO DIGITAL QUADRIMENSIONAL E ROBUSTO. CAPACIDADE APROXIMADA POL/MM: 0-6 / 0-150. RESOLUÇÃO POL/MM: 0005/0,01. EXATIDÃO MM: ± 0,02 | un
3071 | Plataforma para captação de potenciais evocados auditivos | Plataforma para captação de potenciais evocados auditivos – realiza avaliação eletrofisiológica da audição que deve incluir necessariamente os exames: EcochG Automated ABR, ABR clínico com click, tone burst chirp e estímulo de fala, MLR, ALR, P300, MMN, fones de inserção, vibrador ósseo, completo com termo de acessórios (eletrodos, etc.), computador incluso, instalação e treinamento previsto na entrega do equipamento. | un
3072 | Processador Automático de Tecidos | Processador Automático de Tecidos: Equipamento montado em quadro tubular de chapa com tratamento anti ferrugem e acabamento em resina plástica de alto acabamento e resistência. Acabamento externo na cor branca resistente ao ambiente laboratorial e a produtos como xilol. Painel digital touch screen micro processado, que controla as funções do equipamento tais como: Data, Hora e Ano e ajustes do parâmetro de configuração do equipamento. Programação diária de 24 horas e de retardo de tempo para finais de semana ou feriados prolongados. Programação variável com intervalos de tempo selecionáveis de acordo com a necessidade do operador. Controle de tempo e velocidade de mudança de banhos ajustável permitindo total escoamento e evitando ao máximo a contaminação de um banho para o outro. Bateria própria com duração de até 10 anos que permite a proteção dos dados, mesmo na falta de energia elétrica. Funcionamento continuo por +/- 20 minutos mesmo na falta de energia elétrica. Energia fornecida pelo nobreak podendo ser variável de acordo com capacidade do nobreak. Sensores de proteção que controlam individualmente a temperatura das canecas de parafina, com alarme sonoro e visual para proteção contra super. ou sub aquecimento. Sistema de proteção que não permite a passagem do último banho xilol para a parafina, caso a temperatura não esteja de acordo com o parâmetro selecionado. Sistema de stop automático ao final do ciclo. Armazenamento de até 09 protocolos com programas pré-selecionados pelo operador. Sistema de oscilação do cesto inox com capacidade de até 85 cassetes plásticos, que aperfeiçoa a qualidade do material processado. Controle de temperatura dos banhos de parafina feita no próprio painel, com regulagem de até 80 ºC sensibilidade de +/- 1 ºC. Capacidade de 255 cassetes plásticos, com o uso de 03 cestos. Capacidade para 10 banhos químicos de 02 banhos de parafina, totalizando assim 12 banhos de 2000ml cada. Banhos com tampa vedadora que evitam ao máximo a contaminação do ambiente. Características Técnicas Capacidade: 2 litros de reagente por banho Altura: 530mm Diâmetro: 800mm Peso: 70 Kg Potência: 500 Watts Tensão: 110 volts ou 220 volts 50/60 hertz Acessórios 01 Manual de Instruções 01 Certificado de Garantia 03 Cestos de aço inox com capacidade para 85 cassetes cada 10 recipientes de vidro com tarja fosca para identificação dos banhos para reagentes químicos e 01 reserva, 02 Canecas de parafina, 01 Nobreak, 500 Cassetes | un
3073 | Projetor de optotipos, iluminação de LED | Projetor de optotipos, iluminação de LED – luminância de 80-320 cd/m2 – distância de projeção de 2-7m. ajuste de inclinação de +/- graus – múltiplas tabelas e máscaras para projeção, incluindo Snellen Landoldt, números desenhos. Velocidade de mudança de tabela/mascaras de no máximo 0,3s. função de auto desligamento. Alimentação compatível com 110/127V. | un
3074 | Suporte de Fixação Craniana | Suporte de Fixação Craniana – constituído de alumínio ou aço, indicado para fixar o crânio nas posições sentado, supino (decúbito dorsal) e PRONA (decúbito ventral). | un
3075 | TABELA ILUMINADA DE OPTOTIPOS (LIGHTBOX) ETDRS | TABELA ILUMINADA DE OPTOTIPOS (LIGHTBOX) ETDRS, PARA ACUIDADE VISUAL: QUADRO ILUMINADO CONFECCIONADO EM POLIURETANO: ILUMINAÇÃO: 85 CD/M2, RETROILUMINAÇÃO PADRONIZADA EM TODA SUPERFÍCIE ( 62 X 65 CM), TABELAS ETDRS 2,2 E 3, TABELAS PARA VÁRIAS DISTÂNCIAS E OPTOTIPOS, COM ALTO E BAIXO CONTRASTE, COR DO GABINETE: SEM PREFERÊNCIA (EM GERAL BEGE OU PRETA), TAMANHO: 63 X 65.5 X 17.8 CM | un
3076 | TANQUE DE CONSERVAÇÃO DE CADÁVER | Tanque de CONSERVAÇÃO confeccionado em aço inox AISI 304, chapa 18 (# 1,27 mm) medindo externamente 2.200 x 950 x 1.100 mm e internamente 2.100 x 850 x 900 mm totalmente sanitário com conexão para esgotamento e suspiro. Inclui tampa basculante em aço inox AISI 304 retrátil em 3posições; Estrutura de apoio totalmente confeccionada em aço inox AISI 304 composta por és tubulares de 1 ½” e contraventamento em tubo inox 1 ¼”; Inclui rodízios de 4” giratórios com freios nas rodas. O equipamento deve ser instalado pela empresa ofertante. Deve ser fornecido com garantia de fabricação de 12 meses, a contar da data de instalação. A garantia deverá incluir assistência técnica gratuita para manutenção e suporte dos equipamentos, prestada por pessoal comprovadamente qualificado e treinado pelo fabricante destes e que preste atendimento no local da instalação. | un
3077 | Termômetro clínico digital | Termômetro clínico digital, resistente a água, com aviso sonoro, memória da última temperatura gravada, tempo total da medição da temperatura de 90 a 120 segundos, desligamento automático; | un
3078 | Teste de Impulso cefálico | Teste de Impulso cefálico Video Head impulse test Otometrics contendo: Máscara; Cabo para conexão USB; Software operacional; Patch para olho direito; Patch para olho esquerdo; Testes Oculomotores; Testes Posicionais; Testes LARP & RALP; Maleta para transporte; Manual em português. COM INSTALAÇÃO | un
3079 | TONÔMETRO DE APLANAÇÃO | TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, INSTRUMENTO PORTÁTIL QUE FORNECE LEITURA DE PIO, TEM DESIGN LEVE E ERGONÔMICO, TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA AVANÇADA, É ALIMENTADO POR BATERIA DE LONGA DURAÇÃO. EQUIPAMENTO DE CALIBRE DE TENSÃO MICRO E PONTA DE TRANSDUTOR DE 1,0MM, APLICAÇÃO PARA USO OFTAMOLÓGICO. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TONO-PEN AVIA – REICHERT | un
3080 | Vídeo frenzel com radiofrequência | Vídeo frenzel com radiofrequência (sem fio) foi desenvolvida com a mais alta tecnologia para auxiliar o exame otoneurológico, permitindo visualizar, registrar e reproduzir a movimentação ocular do paciente. Equipamento composto de: micro câmera com sensores infravermelho, para a captação de imagem no escuro, com transmissor; modulo receptor de frequência, com carregador de bateria; máscara, com tampa removível, com lentes de frenzel; cabos de ligação de vídeo e áudio; manual do usuário. Características adicionais: as imagens captadas podem ser armazenadas, o alcance é de até 100m para visualização e gravação de imagem. Aplicação: auxiliar no diagnóstico de vertigem postural paroxística em idosos. | un
3081 | VÍDEO-OTOSCÓPIO | VÍDEO-OTOSCÓPIO, ECRÃ LCD DE 2,4", COM ESPÉCULOS UTILIZÁVEIS, ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS OU AURICULAR DESCARTÁVEIS, SAÍDA DE VÍDEO PERMITE VISUALIZAÇÃO SIMULTÃNEA DA IMAGEM NUM MONITOR EXTERNO, COM FUNÇÃO CONGELAR IMAGEM, CÂMERA DE ALTA DEFINIÇÃO COM AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E COR, POSSIBILITA ACOPLAMENTO DE ÓPTICAS RÍGIDAS E FLEXÍVEIS, ALIMENTAÇÃO POR CABO RECARREGÁVEL; PROPORCIONA 4 HORAS DE USO CONTÍNUO, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP OU SUPERIOR. | un